厦门集成电路晶圆测试公共服务平台（一期）项目晶圆测试场地设计

招标文件

编号：KJJT-2018-002

二〇一八年二月

目　　录

一、招标公告	3

二、招标人须知	6

（一）投标人	6

（二）投标文件	7

（三）投标文件的递交	9

（四）开标及评标	10

（五）授予合同	12

三、项目内容及要求	14

（一）项目要求	14

（二）报价要求	24

（三）合同签订	25

四、投标文件格式	26

（一）投标文件清单	26

（二）《承诺书》	27

（三）《法人代表授权书》	28

- 招标公告

因项目需要，公司决定对厦门集成电路晶圆测试公共服务平台（一期）项目晶圆测试场地设计进行公开招标，择优选择设计单位，现将招标的有关事项通知如下：

1、项目编号：KJJT-2018-002

2、招标单位名称：厦门科技产业化集团有限公司

3、招标单位地址：厦门市软件园二期观日路34号之一101

4、招标项目：厦门集成电路晶圆测试公共服务平台（一期）项目晶圆测试场地设计

5、参加投标单位条件及要求：

（1）投标人的资格条件必须符合国家有关规定要求，中华人民共和国境内注册的企业法人，应具备独立的法人资格和相应的经营范围。

（2）投标人必须持有建筑工程甲级、电子工程甲级的设计资质。

（3）投标人必须符合国家和相关行业主管部门资质标准的要求。

（4）提供营业执照、企业资质证明有效复印件，加盖单位公章，并注明此复印件与原件一致。

- （5）如投标人代表不是法人代表，须持有盖法人章的《法人代表授权书》。

- 6、报价说明：

- （1）按照项目要求进行报价。

- （2）本次投标控制价为人民币100000元，超过控制价的投标为废标。

7、投标书不符合该招标文件要求的投标为无效投标。

8、评标办法：评标以公开、公正、合理、规范为原则。中标方式为：采用综合低价考评法，根据投标单位的投标价格和产品质量、业绩、信誉等，择优选择中标单位。

9、中标单位必须在接到《中标通知书》后7个工作日内与我司有关单位签订书面合同，否则招标单位有权取消其中标资格。

10、中标单位需提供设计方案、设计周期、图纸、施工材料明细、施工方案、编制施工招标文件，且提供施工全过程服务。

11、所有报价均应包含国家规定的所有税费。

12、中标单位必须通过合法渠道获取，并保证招标人在使用过程的任何时候不受到知识产权或版权的纠纷。否则，由此产生的责任，完全由中标单位承担。

13、中标人须在领取中标通知书后的30个日历日内按照投标的内容进行深化、细化设计、施工图设计及审批确认，并取得招标人的最终确认。

14、答疑时间为交标截止时间前一日。

15、交标截止时间：2018年02月26日10:00（北京时间）。

16、开标时间：2018年02月26日10:00（北京时间）。

17、开标地点：厦门市软件园二期观日路34号之一101 厦门科技产业化集团有限公司会议室

18、投标单位将有关文件资料、报价单密封并加盖公司印章，带至或寄至厦门科技产业化集团有限公司杨先生收。

联系电话：0592-2529511/13275020906  传真：0592-2529507

地址：厦门市软件园二期观日路34号之一101（邮编：361008）

- 19、投标文件：

- 投标文件的组成

- （1）投标文件包括：

- 《投标报价表》（含设计费报价明细，以及设计周期）

- 《承诺书》

- （2）资格证明文件（统一格式），包括：

- 《营业执照》（含有统一社会信用代码，复印件加盖公章）

- 《资质证书》（复印件加盖公章）

- 《法人代表授权书》（须盖公章）

- 公司简介（自拟）

- 近三年来完成相关项目的三个案例资料（必须）

- 20、如发现围标或串标，一律取消其投标或中标资格。

- 厦门科技产业化集团有限公司

- 2018.02.09

第二部分 投标人须知

一  投标人

1、项目简介

项目名称：厦门集成电路晶圆测试公共服务平台（一期）项目晶圆测试

场地设计

项目编号：KJJT-2018-002

项目概况：本项目以通过场地设计以及后续施工建设满足厦门集成电路晶圆测试公共服务平台的顺利运营

2、合格投标人的范围

（1）投标人的资格条件必须符合国家有关规定要求，中华人民共和国境内注册的企业法人，应具备独立的法人资格和相应的经营范围。

（2）投标人必须持有建筑工程甲级、电子工程甲级的设计资质。

（3）投标人必须符合国家和相关行业主管部门资质标准的要求。

（4）对于不符合上述条件的投标人，招标单位保留取消其投标资格的权利。

3、投标委托

如投标人代表不是法人代表，须持有盖法人章的《法人代表授权书》。

- 投标费用

- 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担与参加投标有关的全部费用。

二　投标文件

5、投标书的语言

投标语言：简体中文。投标文件中以及投标人与招标单位就有关投标的往来函电均应使用简体中文。

6、投标文件的组成

（1）投标文件包括：

- 《投标报价表》（含设计费报价明细，以及设计周期）

- 《承诺书》

- （2）资格证明文件（统一格式），包括：

- 《营业执照》（含有统一社会信用代码，复印件加盖公章）

- 《资质证书》（复印件加盖公章）

- 《法人代表授权书》（须盖公章）

- 公司简介（自拟）

- 近三年来完成相关项目的三个案例资料（必须）

7、投标人必须按6.1及6.2规定的内容及格式填报全部文件。

8、证明投标人合格和资格的文件

（1）按照第2条和第6条规定，投标人应提交证明其有资格参加投标

和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

（2）投标人提供的资格证明文件应使招标单位满意。

（3）投标人必须具备履行合同所需的财务、技术和经验。

（4）如投标人不能满足上述要求，招标单位有权取消其投标资格。

9、投标价格

（1）投标价格应包括项目要求所规定的要求和责任范围及义务。投标人

未单独列明的分项价格将视为其含在其它分项报价中，合同执行中不予另

行支付。

- （2）投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理

由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件将被作为非响应性投标而予

以拒绝。

（3）投标人免费提供的项目必须注明“免费”或数字“0”，但不能

省略。

10、投标货币

投标货币为人民币。

11、支付货币

所有支付均以人民币支付。

12、投标文件的有效期

（1）自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定

期限的投标，将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标单位可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 这种要求和答复都应以书面、传真、电报的形式进行。

- 13、投标文件的数量、签署及有关规定

- （1） 组成投标文件的各项资料（本须知第6条中所规定）均应遵守本条。

（2）投标人应填写全称，同时加盖印章。

（3）投标文件必须由法人代表或授权代表签署。

（4）投标文件一式二份。其中正本一份，副本一份，同时提交一份电子文档。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，投标文件中，如果正本与副本不符，以正本为准。

（5）投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”

字样。副本可以用复印件。

（6）投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字。

（7）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（8）投标人须将所有投标文件存储在U盘/光盘中，随投标文件一同递交。如果电子文档与纸质文件的内容不一致，以纸质文件为准。电子文档应标明页码，电子文档应为微软办公软件格式。如果投标人未按要求提供电子文档，其投标可能被拒绝。

三　投标文件的递交

14、投标文件的密封及标记

（1）投标文件应按以下方法装袋密封：

投标书密封袋内装投标文件正副本一式二份（每份要求单独封装并注

明正本、副本）。封口处应有投标全权代表的签字及投标单位公章。

（2）将全部投标文件（投标书、资格证明文件及投标人认为有必要提交的其他资料）包装完好，封皮上写明招标单位名称、地址、邮政编码、编号、投标人名称、地址、邮政编码、投寄人。

（3）如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标单位对投标文件的误投和提前启封概不负责。

15、投标截止时间

（1）投标文件必须在投标截止时间前邮寄到达或派人送达到指定的投标地点。

（2）招标单位推迟投标截止时间时，应以书面（或传真、电报）的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标单位和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

（3）招标单位对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任。

（4）在投标截止时间以后送达的投标文件，招标单位拒绝接收。

16、投标文件的修改和撤回

（1）投标以后，如果投标人提出书面修改和撤标要求，在投标截止时间前送达招标单位者，招标单位可以接受，但不退还投标文件。

（2）投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标单位，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。

（3）撤回投标应以书面（或传真、电报）的形式通知招标单位。如采取电报或传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达招标单位或到达日戳为准。

（4）投标截止或开标后投标人不得撤回投标。

四　开标及评标

17、对投标文件的初步审查

（1）审查内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、有无计算上的错误、文件签署是否齐全、投标文件的总体编排是否有序、资格证明文件是否符合招标文件规定等。

（2）算术错误将按以下方法更正。如果以单价和数量计算的结果与总价不一致，以及分项价格汇总之和与总价不一致，则以单价和分项价格修改总价。如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

（3）与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指投标内容及项目实施周期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标单位将允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

（4）招标单位对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

（5）如果投标实质性没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏差或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。如果发现有下列情形之一的，其投标将被拒绝：

- 资格证明文件不全的；

- 投标人无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书

- 的；

- 资格不满足招标文件要求的；

- 不满足技术规范要求的；

招标单位只对在初审中确定为实质性响应的投标文件进行进一步的详细技术和商务评审。

18、投标的澄清

（1）招标单位有权就投标文件中含糊之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标单位通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

（2）必要时招标单位可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标文件的一部分。

（3）投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

19、评标

（1）招标单位根据招标项目的特点组建评审组，只对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

（2）评标办法：评标以公开、公正、合理、规范为原则。中标方式为：采用综合低价考评法，根据投标单位的投标价格和产品质量、业绩、信誉等，择优选择中标单位。

（3）评标价的计算。如果投标人的投标文件中供货和服务的范围有漏项时，招标单位将参照其它投标人该项投标报价中的最高价，加入其评标价中。调整后的评标价仅作比较之用，投标人的投标价格仍然不变。

20、评标过程保密

（1）评标结束之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

（2）在评标期间，投标人不得就其投标有关的任何事项与招标单位联系，投标人企图影响招标单位的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

五　授予合同

21、合同授予标准

招标单位应将合同授予被确定为实质上响应议标文件要求的，能够满意地履行合同义务的投标人。

22、招标单位将对顺序成交单位进行资格审查。

（1）资格审查的内容是对投标人提交的资格证明文件和招标单位认为必要的资料进行审查，必要时可对投标人进行实地考察。

（2）接受资格审查的投标人必须如实回答和受理招标单位的询问或考察，并提供所需的有关资料。

（3）如果审查通过，则根据评标结果的成交顺序开展协议沟通；如果审查没有通过，招标单位将按顺序对下一个顺序成交单位的能力作类似的审查。

23、招标单位接受和拒绝任何或所有投标的权力

尽管有第22条规定，招标单位在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标人中标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

24、评标结果通知

在评标结束后，招标单位以书面形式通知投标人评标结果。通知也可

以电报、传真的形式，但需要随后以书面确认。

25、签订合同

顺序成交单位应按招标说明书中规定的时间、地点与招标单位沟通合同细节，按照相关要求签订合同，双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。如果中标人不能按规定与招标人签署合同书，该中标人将被取消中标资格，并承担相应的法律责任。

26、腐败和欺诈行为

（1）定义

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响评委在评标过程中的行为，以及影响买方在合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响评标过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方利益，包括投标人之间串通投标，人为地使投标丧失竞争性。

（2）如果招标单位认为某投标人在本合同的竞争中有腐败或欺诈行为，则将拒绝其投标。对情节严重者，招标单位将在一段时间内拒绝该投标人参加招标单位所组织的其它招投标活动。

- 第二部分 项目内容及要求

一　项目要求

- 设计须知

1、项目概况

1.1、项目名称：厦门晶圆测试公共服务平台建设项目

1.2、项目建设地点：厦门市思明区观日路34号之一1楼（详见附一设计图纸标注位置）

1.3、项目建设用地面积：约220平方米。因该项目场所设计造成的原有格局的变化，需要设计配套的办公合理布局

1.4、项目建设周期：3个月

1.5、其他：设计费报价含设计费报价明细，以及设计周期

- 第二部分 工程设计范围、阶段与服务内容要求

1、服务资质与范围

设计方需满足建筑工程甲级、电子工程甲级的设计资质，并满足以下服务范围：

1.1、设施服务范围（包括但不限于）

(1)基础、主体结构、钢结构及屋面系统、建筑、外立面效果、消防、动力系统及各种工艺管线工程（包括主管道）等设计。

(2)设计施工和投产等各阶段的动力设备隔振设计及管道/风管减震设计等。

(3)洁净间设计（含人淋、货淋、自动门、缓冲门等）。

(4)附属建筑：动力站房、变电站房、水池及水泵房、连廊管廊、工程准备间等地块内所有辅助施。

(5)机械设备工程：洁净间及附属设施的冷热源系统、空调系统、真空系统及清扫真空系统、循环冷却水系统、消防系统&应急系统、给排水系统、压缩空气系统、风管的钢结构设计。

(6)电器设备工程：变配电室，防静电系统、防爆、防雷、防静电接地系统、设备安全接地、强弱电系统、照明系统、设备配电，自动控制系统（所有动力系统）等所有强弱电工程。

(7)安防工程。

(8)通信系统。

(9)空间管理。

(10)其他工程（如数据机房等独立特殊区域）。

1.2、设计服务

(1)概念设计：设计服务方需通过研讨/分析对业主所提供的初步概念、相关资料及现场条件等后，编制提交最佳的概念设计报告书（效果图、总平面设计图、设备和房间布局图），并且要经过业主的认可后方可确定。尤其是建筑物外观方面，与中国国内主要半导体相关公司及同行业公司的建筑物外观进行比较之后，推荐既有独特性又有经济性的同时又能适合当地各种条件的建筑物设计方案。

(2)BOD或初步设计：设计服务方要对由业主认可确定的概念设计进行深化，综合考虑各系统的操作、维护、建设等情况之后，编制提交BOD或初步设计，并经业主认可后加以确定。

(3)施工设计：设计服务方必须以概念设计或初步设计为基础进行施工设计。设计服务方的所有设计成果均要得到业主的认可。

1.3、采购支持性服务

(1)设计服务方在履行设计服务的过程中，对于项目所需要的主要资材（机械装置），要得到业主的认可。

(2)关于生产设备及与生产相关的设备的采购和设计由业主来进行，并提供给设计服务方与设备相关的履行服务所需的基本信息。

(3)编制采购说明书、各种材料和设备的清单及其技术规格书。

(4)参与供应商的评价，设计需求的评估和建议。

(5)提供工程材料的检查和工期优化方案支持。

1.4、施工支持性服务

(1)在工程建设期间，设计服务方应派各专业具有丰富半导体产业厂房设计经验和能力的设计人员常驻现场，并向业主提供名单和履历，进行编制施工详图和承包商提交图纸的审核认可工作，执行各种变更业务和现场技术支援的工作，并确保现场正常施工。

(2)设计服务方应对工程的实施是否符合设计要求进行检查确认和评估，负责项目建设全过程的技术支持和协调。

(3)负责对制造图、专业详图、样品提供、维护记录等内容的审核和认可，提供支持性服务。

(4)负责现场的详图设计服务，审核项目全过程所有专业深化图纸的结构安全、建安消防和动力系统合规合法合理性（含工艺配合相关）。

(5)设计在建设过程中所有下发设计变更、设计节点做法、设计图纸及更新版本图纸均需经业主授权负责人签字确认。

(6)负责完成竣工图。

1.5、工程咨询服务

(1)组织有能力的勘探单位对地块进行勘察，依据地质勘探报告的结果进行设计；

(2)负责项目可行性研究报告的编制，报告报批和相关审查事项的报批；

(3)负责项目安全预评价、设计专篇和验收评价的编制和报批；

(4)负责项目职业病危害预评价、设计专篇和控制效果评价的编制和报批；

(5)负责项目水土保持评价方案的编制和报批；

(6)负责项目节能评价的编制和报批；

(7)负责项目政府各项许可的配合。

2、设计指南

2.1、基本原则

(1)编制的设计文件应符合中国相关的法律法规、设计规范。结合城市规划，参照相关管理法规和行政规定，确认各种布局计划和地块利用计划之后，相关内容反映到设计文件当中。设计文件中要列出设计建筑物时所考虑到的事项，重要的辅助结构须用图纸说明。

(2)所有功能设计应充分考虑后期拓展，并网管理，分开成本核算等需求。

(3)各专业之间必须进行相互协商，使得成为适合功能维护且相互之间具有相关性的设计。

(4)设计及施工的内容应具有普遍适用性。应采用政府、学会及协会所认可的设计及施工方法。使用的材料应其品质及性能已得到公认，使得供应稳定，且事后管理容易。选用资材应在投资费、耐用年数、维护管理费等方面进行比较分析后，使用投资效果最好的资材。所使用的材料必须是其功能已得到公认的新品。鼓励使用新理念、新技术、新材料。

(5)设计人应以建设绿色厂房为目标，采用新工艺进行设计，在概念设计阶段提出节约能源、节约材料成本和建造成本、有利于缩短工期的方案，经业主认可后反映到设计中去。业主提出的设计要求或需求，设计服务方在不违反相应法规的条件下，需反映到设计中去。使得节省能源和投资费用，并能提供最适宜的洁净间环境，同时提高竣工后维护管理方面的效率及经济性。

(6)在设计与安全有关的所有建筑物及构筑物时，必须充分考虑相关条件及情况变化可能性等因素，从而确保具有技术通用可能性的安全率以上。

(7)建筑外观设计需要简约、和谐、大气，注重人与自然互动平衡，具有美感，能激发人们的创新思考。各期建筑统一协调，五面一体，天际线平齐。LOGO显著，特征明确，位置合理。

(8)划分清楚与承包商之间的交界面。

(9)初步设计时，将概念及意图、配置、平面、立面、剖面、结构、材料、设备及工期等基本内容标注在设计图上。原则上每类图纸编制一册（可能成为施工设计基准的内容应尽量在设计图上注明）。编制深度不得低于国家相关规定，但不限于该深度。

(10)应针对当地的气候特点（台风、潮湿、炎热等）进行设计。

(11)标高设计以周边环境协调，凸显建筑物气势，满足排水和防汛要求，成本最优为原则进行设计。

(12)防微震设计，须充分考虑周边震源及城市建设规划方向，以满足生产工艺需求，成本最优为原则进行设计。

(13)供电设计以满足需求，分期建设，供电可靠，建设成本最低为原则。

(14)接地设计要以确保不同系统（防静电和人体接地、设备接地、防雷接地、电源中性点接地等）之间相互独立为原则。

(15)清扫真空系统设计，以满足洁净室不同空间（下夹层、工艺层、上夹层）需求为原则合理布点。

(16)洁净空调系统分区要结合工艺制程规整化，便于温湿度管控和粒子净化控制。

(17)空调水系统设计要实现大温差小流量设计，及能源系统控制为导向。

(18)消防系统要满足H化管理需求，实现智能化、可视化、数据化和实时化。

(19)节能设计，充分实现冷热源回收。

(20)管道要按标准颜色进行区分，分区分层设计。

2.2、技术标准

(1)采用的标准及规范均按国际标准，参照国内相关法规，其适用范围需得到业主的认可。

(2)洁净间设计、施工和运行均要符合ISO14644的要求，能在运营期通过ISO认证。

3、设计成果

设计方应在设计文件中对设计服务成果的范围及深度加以充分描述，重点体现设计亮点、特色。

3.1、结构设计

(1)所遵照的法规、要求和技术标准

(2)基础和桩基（含地质勘察报告书）

(3)混凝土框架设计

(4)钢结构设计

(5)预埋件

(6)地面结构（梁、柱、筏板）

(7)地下构筑物

(8)设备基础（不包含塔吊及施工设备基础）

(9)抗震设计

(10)防振设计

(11)楼层结构平面图及详图

(12)设备和材料列表（名称、数量、规格、图号）

(13)计算书

3.2、建筑设计

(1)所遵照的法规、要求和技术标准

(2)总平面布置

(3)建筑理念和效果图设计

(4)建筑平面、立面、剖面图

(5)建筑构造及节点详图

(6)洁净间设计：含洁净区平面设计、洁净间隔断及吊顶等系统设计。相关构造节点及详图，由承包商进行深化设计，设计单位负责设计协调及图纸审核。

(7)建筑内装修：设计单位需提供机电设备用房、配套辅助用房、员工办公区、走廊等公共空间的内部初装修设计。

(8)建筑外装修及门窗：幕墙系统由设计单位进行概念设计，由承包商进行深化设计，设计单位负责设计协调及图纸审核。

(9)建筑消防设计：建筑设计需符合厦门地区及国家的消防法律法规。

(10)设备和材料列表（名称、数量、规格、图号）

(11)计算书

3.3、机械、消防设施、辅助工艺系统设计

(1)所遵照的法规、要求和技术标准

(2)HVAC系统：供冷系统、供热系统、净化空调系统（洁净生产区）、一般空调系统（更衣区、发货间、办公区等）、工艺排风系统（生产区）、一般排气系统、(更衣区、发货间、办公区等）、排烟系统（生产区、生产支持区、辅助间、办公区等）

(3)热力供应系统

(4)给排水系统（雨污水排水，给水）

(5)消防设施系统和应急系统：需符合地区及国家的法律法规

(6)辅助工艺系统设计：真空系统、工艺冷却水系统、大宗气体（N2)供应系统、洁净干燥空气供应系统

(7)生产工艺系统的一次配管

(8)工艺管线及空间管理：工艺管线（包括厂房内干燥压缩空气、大宗气体、真空、纯水、工艺循环冷却水等管线计算及管线布置）、管线协调、主厂房核心区共用管道支吊架设计（承包商据此进行详细设计）

(9)隔振降噪设计

(10)设备和材料列表（名称、数量、规格、图号）

(11)计算书

3.4、电气设计

(1)所遵照的法规、要求和技术标准

(2)供电系统：变配电系统、不间断电源系统、电力监控系统（承包商进行深化设计）

(3)低压系统：工艺设备的一次配电（即至现场插接式母线）、动力设备配电系统、照明系统、插座配电及检修系统、防火系统、安全系统（电视监控、门禁、周界报警等安全防范系统）、电信系统（语音及数据网络综合布线系统，计算机网络有源设备）

(4)自控系统（发系统包）：现场控制（包括空调系统、排风系统、冷却水系统、热水系统、CDA、PV、CV、给排水等的控制；不包括各系统承包商及成套设备范围内的自控系统）、能源管理和建筑物管理系统、网络集成

(5)设备和材料列表（名称、数量、规格、图号）

(6)计算书

4、文件要求

4.1、设计阶段

根据“设计成果”所涉及到的内容进行详细设计，将最终版本的所有资料汇集为以下文件，其他相关内容可以由业主和设计方共同协商而定

(1)结构设计说明书，4份

(2)建筑设计说明书，4份

(3)机械、消防设施、辅助工艺系统设计说明书，4份

(4)电气设计说明书，4份

(5)设计服务管理组织：履行本项目的组织、人员、动员等。1份

(6)分包计划：按不同专业列出的分包单位的目录及与此相关的业务分配管理方法。1份

(7)以上电子文档，CD光盘，1套

4.2、竣工图

在竣工阶段修改汇总各专业施工竣工图，A3，6份可编辑电子档图纸，CD光盘，1套。

附一、建设地点

二 报价要求

- 报价说明：

- 按照项目要求进行报价。

- 本次投标控制价为人民币100000元，超过控制价的投标为废标。

- 报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

- 所有报价均应包含国家规定的所有税费。投标单位报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，成交后不得再向招标单位收取任何费用。

- 此设计费包括本工程的设计方案、施工图设计、图纸，设计调整以及报批配合、图审配合，编制施工材料明细、施工方案、施工招标文件，以及施工配合、验收配合等相关服务在内的全部设计任务的费用以及设计人履行承诺和图纸会审及施工中图纸适当更改等一切费用。同时包含设计范围内必要的测绘工作产生的费用。

- 投标单位对本项目只能有一个报价，招标单位不接受有选择的报价。

- 提供《投标报价表》（含设计费报价明细，以及设计周期）

三 合同签订

- 1、合同签订的条件

- （1）招标人将依据评标小组的评标结果最终确定中标人。

- （2）本合同将与依据本须知规定所选定的中标人签订。

- （3）评标结束后，招标人将向中标人发出《中标通知书》。

- （4）《中标通知书》是合同文件的组成部分，中标人在收到通知书后 24 小时内，应予以书面确认。

- 2、签订合同

- （1）中标人在接到《中标通知书》后，应立即开始着手组织拟投入的人员熟悉相关文件、迅速启动设计工作。

- （2）中标人在接到《中标通知书》后7天内，与招标人及时签署合同书。

- （3）合同经招标人、中标人双方法定代表人（或其委托代理人）签署

- 及加盖单位公章（或合同专用章）后生效。

- （4）若合同中有未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议

- 与合同具有同等效力。

- 如果中标人不能按规定与招标人签署合同书，该中标人将被取消中标资格，合同将与下一个预期的中标人签订或重新招标，给招标单位造成的损失应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

- 3、付款方式

| Error: Reference source not found<div align="center">付费次序</div> | <div align="center">占合同总价%</div> | <div align="center">付费时间</div> |
| --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 30% | 签订合同后15个工作日内支付。 |
| 第二次付费 | 60% | 设计完成，通过甲方审核认可后15工作日内支付。 |
| 第三次付费 | 10% | 工程竣工验收通过及竣工验收备案完成，经甲方审核确认后15个工作日内支付 |

- 第四部分　投标文件格式

- 1、投标文件清单

- 《投标报价表》（含设计费报价明细，以及设计周期）

- 《承诺书》

- 《营业执照》（含有统一社会信用代码，复印件加盖公章）

- 《资质证书》（复印件加盖公章）

- 《法人代表授权书》（须盖公章）

- 公司简介（自拟）

- 近三年来完成相关项目的三个案例资料（必须）

- 2、承诺书

承诺书

致 厦门科技产业化集团有限公司 (招标人名称)：

对于贵公司组织的  KJJT-2018-002  (招标编号) 厦门集成电路晶圆测试公共服务平台（一期）项目晶圆测试场地设计 (项目名称)的招标活动，我方在参与过程中将严格遵守相关规定和招标文件要求，郑重承诺如下：

1、我方接受招标文件的全部条款及内容。

2、所附报价表中规定的总投标价为（大写）：            元人民币，此投标报价包含项目的所有费用。

3、所提供投标文件的全部资料真实、可信。

4、承担根据招标文件的规定，保证忠实地执行双方所签的商务合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向招标单位提供任何与本次投标有关的数据、情况和技术资料。

6、保证不论中标与否，自愿自行承担投标过程中发生的一切费用。

7、如我方中标，我方保证派出合格的实施团队(项目负责人姓名：       身份证号：                  )，在合同约定的期限内，按时保质保量地完成本项目的全部工作。

投标人全称(盖章)：

全权代表(签字)：

日期：

- 3、法人代表授权书

法人代表授权书

厦门科技产业化集团有限公司 ：

我以                      法定代表人身份授权       为全权代表，其参加贵司组织的厦门集成电路晶圆测试公共服务平台（一期）项目晶圆测试场地设计的招标，签署投标文件及其他书面文件，负责参加讲标、商务洽谈、签署合同及招标活动中的一切事宜，我司均不可撤销地予以承认。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：

日期：        年         月         日

附：全权代表姓名：

身份证号：

职    务：

详细通讯地址：

传    真：

电    话：

邮政编码：